Описание функциональных характеристик

ПО «Реворус-Визио»

# Аннотация

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик ПО  «Реворус-Визио» (далее – ПО), в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных возможностей ПО, а также задачи, реализуемые при помощи программы.

# Содержание документа

Аннотация	2

Содержание документа	3

1. Описание и назначение ПО	5

2. Основные задачи, которые можно выполнять при помощи программы	6

Задача: «Открытие исследований»	6

Задача: «Переключение между Списком исследований и Поиском	6

пациентов»	6

Задача: «Сортировка списка»	6

Задача: «Изменение настроек столбцов»	6

Задача: «Выбор исследований, серий или изображений»	7

Задача: «Выбор источника исследований»	7

Задача: «Поиск исследований с использованием ID пациента выбранного исследования»	7

Задача: «Сохранение предустановки исследования»	8

Задача: «Удаление предустановки исследования»	8

Задача: «Переименование предустановки исследования»	8

Задача: «Использование предустановки исследования»	8

Задача: «Сортировка списка исследований, серий или изображений»	9

Задача: «Отправка изображений из одного источника исследований в другой»	9

Задача: «Разделение серии»	9

Задача: «Объединение серий»	9

Задача: «Удаление исследований или серий»	10

Задача: «Добавление комментария к исследованию или серии»	10

Задача: «Изменение статуса проверки исследования или серии»	10

Задача: «Экспорт данных в файл (DICOM, JPEG, PNG, BMP, Видео)»	10

Задача: «Импорт DICOM-данных в источник исследований»	11

Задача: «Открытие исследования для анализа (основная процедура)»	11

Задача: «Поиск протокола по имени»	11

Задача: «Перемещение (панорамирование) изображения»	12

Задача: «Масштабирование изображения»	12

Задача: «Настройка уровня и ширины окна»	12

Задача: «Вращение 3D-изображения»	12

Задача: «Прокрутка срезов (2D-изображений)»	13

Задача: «Сброс вида к настройкам по умолчанию»	13

Задача: «Изменение режима визуализации 3D-вида»	13

Задача: «Захват и сохранение изображения (снимка)»	13

Задача: «Создание отчета»	14

Задача: «Печать отчета или изображений»	14

Задача: «Определение нового действия автоматической предобработки»	14

Задача: «Запуск второго рабочего процесса»	15

Задача: «Завершение рабочего процесса»	15

Задача: «Добавление значка протокола в категорию «Избранное»»	15

Задача: «Открытие дополнительных серий после открытия исследования»	16

Задача: «Настройка параметров открытия (диапазон загрузки срезов)»	16

Задача: «Активация и настройка режима Slab (слеба) для 3D-изображения»	16

Задача: «Обрезка 3D-изображения»	16

Задача: «Изменение цвета фона для 3D-вида (VR/VE)»	17

Задача: «Связывание видов»	17

Задача: «Использование палитры быстрых инструментов»	17

Задача: «Сохранение настроек протокола по умолчанию»	17

Задача: «Вывод 3D-модели в формате STL/OBJ»	18

Задача: «Включение/выключение службы автоматической предобработки»	18

Задача: «Создание группы снимков»	18

Задача: «Сохранение снимков группы как серии SC»	19

Задача: «Создание и сохранение шаблона для общего отчета»	19

3. Контакты	20

# 1. Описание и назначение ПО

ПО «Реворус-Визио» (далее — программа, ПО) — программное обеспечение, которое представляет собой интегрированное решение для радиологических и хирургических отделений с системой визуализации и анализа медицинских изображений.

Функциональные возможности ПО

ПО обеспечивает создание архива медицинских изображений и данных, включает инструменты для обработки, анализа и протоколирования исследований. Система автоматизирует работу радиологических кабинетов и предоставляет удалённый доступ к диагностической информации из любого подразделения лечебного учреждения или сети больниц.

# 2. Основные задачи, которые можно выполнять при помощи программы

## Задача: «Открытие исследований»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Выберите исследование на экране Списка исследований/Поиска пациента.

2. Нажмите кнопку «Новый анализ». Появится окно «Выбор данных».

3. Выберите желаемый протокол из списка протоколов, показанного у левого края окна.

4. Назначьте данные для анализа, поместив серию в контейнер данных.

5. Нажмите кнопку «Открыть» в правом нижнем углу окна, чтобы открыть данные.

## Задача: «Переключение между Списком исследований и Поиском

## пациентов»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажмите кнопку «Список исследований/Поиск пациентов» на боковой панели экрана Списка исследований/Поиска пациентов.

2. Затем выберите «Список исследований или Поиск пациентов», чтобы переключить отображение экрана Списка исследований/Поиска пациентов.

## Задача: «Сортировка списка»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому атрибуту в порядке возрастания или убывания.

2. Щелкните заголовок столбца еще раз, чтобы изменить порядок сортировки.

## Задача: «Изменение настроек столбцов»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на любом заголовке столбца. Появится палитра настроек столбцов (для списка исследований, списка серий или списка изображений).

2. Измените настройки.

3. По завершении нажмите кнопку «Закрыть», чтобы закрыть палитру.

## Задача: «Выбор исследований, серий или изображений»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В списке исследований, серий или изображений щелкните исследование, серию или изображение, чтобы выделить его. Выбранный флажок появляется у левого края списка. Это состояние называется «выбранным» для выполнения задач. Вы также можете использовать клавиши со стрелками вверх и вниз.

## Задача: «Выбор источника исследований»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Кнопка источника исследований на боковой панели показывает имя и статус

зарегистрированного источника исследований (хранилище, сервер, DICOM-устройство и т.д.).

2. Нажмите кнопку нужного источника исследований. Выбранный источник исследований становится активным, и Список исследований обновляется, отображая исследования, хранящиеся в этом источнике, отфильтрованные по текущим критериям поиска. Если исследования не отображаются, это означает, что выбранный источник исследований не содержит исследований в подходящем формате или ни одно исследование не соответствует текущим критериям поиска.

## Задача: «Поиск исследований с использованием ID пациента выбранного исследования»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши исследование в списке исследований, затем выберите «Искать исследования с этим ID пациента». Исследования для этого ID пациента появятся в списке исследований.

## Задача: «Сохранение предустановки исследования»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

Вы можете сохранить свой пользовательский поиск, в этом случае он появится в виде кнопки предустановки в области Предустановки исследований.

1. Создайте пользовательский поиск.

2. Нажмите кнопку «+» в области Предустановки исследований. Появится диалоговое окно Имя предустановки исследования.

3. Введите имя длиной не более 64 символов для вашего нового запроса.

4. Нажмите кнопку «OK». Кнопка предустановки добавляется в область Предустановки исследований.

## Задача: «Удаление предустановки исследования»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке предустановки, затем выберите «Удалить предустановку».

## Задача: «Переименование предустановки исследования»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке предустановки, затем выберите «Изменить имя предустановки». Появится диалоговое окно «Имя предустановки исследования».

2. Введите новое имя и нажмите кнопку «OK».

## Задача: «Использование предустановки исследования»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажмите кнопку нужной предустановки исследования. Появятся критерии поиска, а результаты поиска отобразятся в списке исследований.

## Задача: «Сортировка списка исследований, серий или изображений»

Условия: Данные загружены в соответствующий список.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: Менее 1 минуты.

Основные действия:

1. Щелкните по заголовку столбца, по которому требуется сортировка.

2. Для изменения порядка сортировки (по возрастанию/убыванию) щелкните по заголовку столбца еще раз.

## Задача: «Отправка изображений из одного источника исследований в другой»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши исследование, серию или изображение, которое хотите отправить, чтобы отобразить меню, затем выберите «Отправить» > нужный пункт назначения (источник исследований, на который вы хотите отправить исследование).

## Задача: «Разделение серии»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши серию в списке серий.

2. Наведите на «Разделить серию».

3. Выберите «По фазе» или «По позиции».

## Задача: «Объединение серий»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Выберите несколько серий в списке серий (удерживая Ctrl или Shift).

2. Щелкните правой кнопкой мыши по выбранным сериям.

3. В контекстном меню выберите «Объединить серии».

## Задача: «Удаление исследований или серий»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши исследование или серию.

2. Выберите «Удалить».

3. Введите имя пользователя и пароль для подтверждения. Нажмите «OK».

## Задача: «Добавление комментария к исследованию или серии»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши исследование или серию.

2. Выберите «Редактировать комментарий».

3. Введите комментарий (до 20 символов) и нажмите «OK».

## Задача: «Изменение статуса проверки исследования или серии»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши исследование или серию.

2. В контекстном меню наведите на «Статус проверки».

3. Выберите «Проверено» или «Не проверено».

## Задача: «Экспорт данных в файл (DICOM, JPEG, PNG, BMP, Видео)»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши исследование, серию или изображение.

2. Наведите на «Экспорт».

3. Выберите желаемый формат.

4. В диалоговом окне укажите параметры и место сохранения.

5. Нажмите «OK» или «Сохранить».

## Задача: «Импорт DICOM-данных в источник исследований»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:1. На боковой панели нажмите «Другое» -> «Выбрать папку».

2. В диалоговом окне выберите файл или папку с DICOM-данными.

3. Нажмите «Открыть» или «Импортировать все файлы в этой папке».

Задача: «Поиск задачи в диспетчере задач»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажмите кнопку «Фильтры поиска».

2. Задайте критерии поиска (ID пациента, Имя пациента, Дата исследования, Статус).

3. Задачи, соответствующие критериям, отобразятся в списке.

## Задача: «Открытие исследования для анализа (основная процедура)»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Выберите исследование или пациента в списке исследований или через поиск.

2. Нажмите кнопку «Новый анализ». Появится окно «Выбор данных».

3. В левой части окна выберите желаемый протокол из списка.

4. Поместите серию изображений в контейнер данных, дважды щелкнув на ней или нажав «+»/«Использовать эти данные».

5. Нажмите кнопку «Открыть» в правом нижнем углу окна.

## Задача: «Поиск протокола по имени»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Введите часть имени протокола в поле поиска в верхней части списка протоколов.

2. Список протоколов отфильтруется. Оставьте поле пустым, чтобы показать все протоколы.

## Задача: «Перемещение (панорамирование) изображения»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На боковой панели или Панели инструментов окна нажмите кнопку «Перемещение».

2. Перетащите изображение в нужном направлении.

3. Для возврата к стандартному режиму нажмите кнопку «По умолчанию».

## Задача: «Масштабирование изображения»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На боковой панели или Панели инструментов окна нажмите кнопку «Масштаб».

2. Перетащите вверх для уменьшения или вниз для увеличения изображения.

Альтернативный способ: Удерживая клавишу Shift, перетащите правой кнопкой мыши вверх/вниз.

## Задача: «Настройка уровня и ширины окна»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На боковой панели или Панели инструментов окна нажмите кнопку «Управление изображением».

2. Перетащите изображение: вверх/вниз для регулировки уровня, влево/вправо для регулировки ширины окна.

3. Альтернативный способ: Удерживая клавишу Shift, перетащите изображение мышью.

## Задача: «Вращение 3D-изображения»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В окне 3D-изображения нажмите кнопку «Вращение» на боковой панели или Панели инструментов окна.

2. Перетащите изображение в нужном направлении для его вращения. Альтернативный способ: Используйте циферблаты вращения в углу окна изображения.

## Задача: «Прокрутка срезов (2D-изображений)»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Вращайте колесико мыши над окном 2D-изображения.

Альтернативные способы:

2. Перетащите изображение вверх или вниз.

3. Используйте клавиши «Вверх»/«Вниз» на клавиатуре.

4. Используйте ползунок прокрутки, появившийся справа от изображения.

## Задача: «Сброс вида к настройкам по умолчанию»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На Панели инструментов окна нажмите кнопку «Домой».

2. Вид восстановит свои первоначальные настройки (масштаб, ориентацию, позицию).

## Задача: «Изменение режима визуализации 3D-вида»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На панели операций 3D нажмите кнопку «Визуализация».

2. Выберите нужный режим из списка (VR, MIP, MinIP, Gradient MIP, SUM, Rembrandt).

## Задача: «Захват и сохранение изображения (снимка)»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на изображении, чтобы открыть Панель инструментов окна.

2. Нажмите кнопку «Захват».

3. В появившейся палитре выберите целевое действие (например, «Снимок» для отправки в пул изображений отчета, «Файл» для экспорта, «SC» для сохранения как DICOM-серии).

## Задача: «Создание отчета»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейдите на экран «Отчет» через вкладку на боковой панели.

2. При необходимости добавьте или удалите рамки для изображений и поля для комментариев с помощью соответствующих кнопок.

3. Перетащите снимки из пула изображений в рамки на отчете.

4. Введите необходимые комментарии в поля отчета.

5. Нажмите кнопку «Сохранить», укажите параметры и нажмите «OK».

## Задача: «Печать отчета или изображений»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На экране «Отчет» нажмите кнопку «Печать».

2. Или на экране списка исследований нажмите кнопку «Печать» на боковой панели для открытия окна печати.

3. В окне печати выберите принтер или имиджер и протокол печати.

4. Нажмите «Печать страницы» или «Печать всех».

## Задача: «Определение нового действия автоматической предобработки»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Автоматическая предобработка» на боковой панели и выберите «Служба автоматической предобработки».

2. В диалоговом окне нажмите кнопку «+».

3. Введите название действия.

4. Нажмите кнопку «Протокол» и выберите протокол из меню.

5. Нажмите «Добавить условие» и задайте условия запуска (Модальность, Описание серии, Толщина среза и т.д.).

6. При необходимости укажите действия (Запускать макрос, Открывать несколько серий).

7. Нажмите кнопку «Статус» и выберите «Включено».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Подтвердите сообщение и нажмите «OK».

10. Закройте диалоговое окно и перезапустите программное обеспечение.

## Задача: «Запуск второго рабочего процесса»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажмите кнопку «Вернуться к списку исследований».

2. Выполните поиск и выберите нового пациента или исследование.

3. Нажмите кнопку «Новый анализ». Появится диалоговое окно подтверждения.

4. В диалоговом окне выберите «Открыть доп. рабочий процесс».

5. Выберите протокол, назначьте данные в контейнер и нажмите «Открыть».

## Задача: «Завершение рабочего процесса»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажмите кнопку «Сохранить WKS» при необходимости.

2. Нажмите кнопку «Закрыть» в строке заголовка.

3. В появившемся диалоговом окне «Выход» нажмите «Завершить рабочий процесс».

## Задача: «Добавление значка протокола в категорию «Избранное»»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В окне «Выбор данных» наведите указатель на значок нужного протокола.

2. В появившемся меню выберите «Избранное». Значок протокола добавится в соответствующую категорию.

## Задача: «Открытие дополнительных серий после открытия исследования»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На боковой панели экрана анализа нажмите кнопку «Открыть дополнительные данные». Появится окно «Выбор данных».

2. Назначьте данные для анализа, поместив серию в контейнер данных.

3. Нажмите кнопку «Открыть».

## Задача: «Настройка параметров открытия (диапазон загрузки срезов)»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейдите в окно «Выбор данных».

2. В диалоговом окне «Настройки открытия» с помощью ползунка или полей ввода укажите начальную и конечную позицию срезов для загрузки.

3. Нажмите в любом месте вне диалогового окна, чтобы закрыть его и применить настройки.

## Задача: «Активация и настройка режима Slab (слеба) для 3D-изображения»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На панели операций 3D переключите переключатель «Slab» в положение «Вкл.».

2. Для настройки толщины слеба перетащите ползунок «Толщина» на панели операций или перетащите индикатор толщины в ползунке слеба в нижней части окна 3D-изображения.

## Задача: «Обрезка 3D-изображения»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На Панели инструментов окна 3D-изображения нажмите кнопку «Меню».

2. В выпадающем меню выберите «Обрезать». В окнах поперечных сечений появятся красные линии обрезки.

3. В нужном поперечном виде перетащите красные линии обрезки, чтобы изолировать область интереса.

## Задача: «Изменение цвета фона для 3D-вида (VR/VE)»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На панели «Предустановка/шаблон» нажмите на одну из кнопок цвета фона (черный, серый, цвет слоновой кости).

2. Для выбора произвольного цвета нажмите кнопку «Меню» на Панели инструментов окна, выберите «Другое» > «Цвет фона», в диалоговом окне выберите цвет и нажмите «OK».

## Задача: «Связывание видов»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На Панели инструментов окна нажмите кнопку «Меню».

2. В меню наведите на «Другое» > «Инструменты связывания».

3. Выберите «Связывание отображения».

4. Программа перейдет в режим «Выбор целевого вида». Щелкните на виде, который нужно связать с текущим.

## Задача: «Использование палитры быстрых инструментов»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В любом окне изображения нажмите и удерживайте кнопку мыши («долгое нажатие»).

2. Появится палитра быстрых инструментов.

3. Не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на нужный инструмент и отпустите кнопку для его выбора.

## Задача: «Сохранение настроек протокола по умолчанию»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На Панели инструментов окна нажмите кнопку «Меню».

2. Выберите «Другое» > «Настройки протокола по умолчанию».

3. В диалоговом окне установите флажки для тех элементов (макет, элементы отображения и т.д.), текущие настройки которых вы хотите сохранить как значения по умолчанию для этого протокола.

4. Нажмите кнопку «OK».

## Задача: «Вывод 3D-модели в формате STL/OBJ»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На панели «Вывод» нажмите кнопку «STL file» или «OBJ file».

2. В появившейся палитре нажмите одну из кнопок качества поверхности.

3. В диалоговом окне «Сохранить как» укажите имя файла и место сохранения.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

## Задача: «Включение/выключение службы автоматической предобработки»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На боковой панели нажмите кнопку «Автоматическая предобработка».

2. Для включения: кнопка должна стать светло-голубой.

3. Для выключения: нажмите на светло-голубую кнопку еще раз.

## Задача: «Создание группы снимков»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На экране «Отчет» в разделе пула изображений нажмите кнопку «Новая группа».

2. В диалоговом окне введите имя для новой группы.

3. Нажмите кнопку «OK».

## Задача: «Сохранение снимков группы как серии SC»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. На экране «Отчет» выберите группу снимков, которую нужно сохранить.

2. Нажмите кнопку «Сохранить изображения».

3. В диалоговом окне укажите место назначения, номер серии и описание серии (при необходимости).

4. Нажмите кнопку «OK».

## Задача: «Создание и сохранение шаблона для общего отчета»

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: Успешная регистрация в системе.

Подготовительные действия: Не требуются.

Затрачиваемые ресурсы: 1 минута.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Настройте макет отчета (количество рамок, поля комментариев, заголовки).

2. Нажмите кнопку «...» на панели управления отчетом.

3. В выпадающем меню выберите «Сохранить шаблон».

4. В диалоговом окне введите имя шаблона (до 20 символов).

5. Нажмите «OK».

Подробное руководство по работе с ПО содержится в файле «Руководство пользователя ПО «Реворус-Визио».

# 3. Контакты

Контакты технической поддержки:

E-mail: info@dicommaster.ru