Инструкция по установке

ПО «Реворус-Визио»

# Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки программного обеспечения «Реворус-Визио» (далее – ПО), которое представляет собой интегрированное решение для радиологических и хирургических отделений с системой визуализации и анализа медицинских изображений.

# Содержание документа

Аннотация	2

Содержание документа	3

1. Системные требования	4

2. Процесс запуска ПО	5

3. Контакты	7

# 1. Системные требования

Минимальные системные требования к реализации ПО следующие:

Сервер:

- Оперативная память: 64 ГБ Процессор: 12 ядер

- Операционная система: Linux, Windows

- Объем свободного места на диске: системный: 64 Gb

- DICOM архив - рассчитывается исходя из планируемого объема исследований. Рекомендуется не менее 2 ТБ.

- Cкорость локальной сети: не менее 10 Мбит/сек, скорость доступа в сети Интернет не менее 5 Мбит/сек

Десктопный клиент:

- Операционная система: Microsoft Windows, Linux, Astra Linux

- Оперативная памать: 32 ГБ

- Процессор: Intel Core i9-12900H

- Скорость локальной сети: не менее 100 Мбит/сек

- Видеокарта: Поддержка DirectX 11.1, Размер памяти >= 2 ГБ. Например: NVIDIA Quadro T400 4GB

- Разрешение экрана: 1280 x 1024

# 2. Процесс запуска ПО

1. Запустите установочный пакет программного обеспечения.

2. Следуйте инструкциям на экране мастера установки.

3. После завершения процесса установки программное обеспечение будет готово к использованию.

4. Для авторизации в системе введите имя пользователя и текущий пароль, затем нажмите «Вход». (Для получения имя пользователя и пароля просьба обратиться к разработчику по следующим контактам: Тел.: +7-495-960-87-65; e-mail: info@dicommaster.ru ).

Для смены пароля:

1. Инициируйте смену пароля.

2. В диалоговом окне входа в систему нажмите кнопку «...» справа от кнопки «Вход».

3. В появившемся меню выберите пункт «Сменить пароль».

4. После этого откроется страница входа на сервер аутентификации.

5. Авторизуйтесь на сервере аутентификации.

6. Введите свое имя пользователя и текущий пароль.

7. Нажмите кнопку «Вход».

8. После успешной авторизации откроется страница управления пользователями/группами/ролями.

9. Перейдите в диалоговое окно смены пароля.

10. На странице управления нажмите кнопку «Сменить пароль».

11. Задайте новый пароль.

12. Повторно введите новый пароль для подтверждения.

13. Нажмите кнопку «OK», чтобы сохранить новый пароль.

14. Завершите сеанс.

Требования к паролю

Допустимые символы:

- Прописные и строчные латинские буквы.

- Цифры от 0 до 9.

- Символы Юникода.

- Следующие специальные символы: ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + | ~ - = \ { } [ ] : " ; ' < > ? , . /

Длина и сложность:

- Минимальное количество символов и сложность пароля варьируются в зависимости от конфигураций.

- По умолчанию длина пароля составляет от 8 до 64 символов.

- Риск взлома пароля увеличивается с каждым отсутствующим символом, если их меньше 8.

Рекомендации по безопасности:

- В целях безопасности рекомендуется создавать сложный пароль, используя 8 или более символов.

- Регулярно меняйте пароль, по крайней мере, каждые два месяца.

# 3. Контакты

Тел.: +7-495-960-87-65

e-mail: info@dicommaster.ru

Страница тех. поддержки: https://www.dicommaster.ru/